附表：

综合住院等增加门禁及门禁改造清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目及费用构成** | **数 量** | **单 位** | **备注说明** |
| **一、** | **医技楼三楼新增门禁** |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 4 | 台 | 要求接入并兼容原有门禁系统 |
| **二、** | **新住院楼一楼门禁移位** |  |  |  |
| **序号** | **项目及费用构成** | **数 量** | **单 位** | **备注说明** |
| 1 | 磁力锁 | 2 | 把 | 原消防门是双门磁力锁，需更换成单门磁力锁 |
| 三、 | **门禁磁力锁改造（电插锁更换）** |  |  |  |
| **序号** | **项目及费用构成** | **数 量** | **单 位** | **备注说明** |
| 1 | 磁力锁 | 14 | 把 | 需更换磁力锁的科室门清单(共7扇门)： 情感障碍科 2扇 双开不锈钢门 老年科 1扇 双开玻璃门 身心疾病科 2扇 双开玻璃门 精神康复科 2扇 双开玻璃门 |
| **四、** | **新住院楼门禁改造** |  |  |  |
| **序号** | **项目及费用构成** | **数 量** | **单 位** | **备注说明** |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 12 | 台 | 新住院楼一楼身心疾病科侧玻璃门；心理科行为观察治疗室；心理科后门电梯口；2、3、4楼小电梯门口双向门禁，要求接入并兼容原有门禁系统。 |
| 2 | 门禁授权 | 20 | 路 | 原有门禁系统增加授权。 |
| **五、** | **后勤楼病案室门禁改造** |  |  |  |
| **序号** | **项目及费用构成** | **数 量** | **单 位** | **备注说明** |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1 | 台 | 要求接入并兼容原有门禁系统 |