佛山市顺德区伍仲珮纪念医院
项目需求书
项目名称：2024年度空调维修保养服务项目
一、项目概况

对我院常规空调机组及配套设备进行维修保养服务。

1、服务范围：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院以及药物维持门诊。

2、服务时间:2024年5月18日至2025年5月17日

3、服务项目内容：

	项目名称
	采购数量（家）
	服务时间（年）
	项目预算（万元）

	2024年度空调维修保养服务
	  1
	1
	12

	备注：

1、该项目预算价为最高限价；
2、报价中包含常规空调机组及配套设备的维保、服务实施、设备、管道、盘管出风口清洗费、高空作业费用、加雪种、检查设备、维修人工费用(包含社保、节假日加班费、保险等)、运输、保险、装卸、售后服务、各项税费、五金材料（如电工胶布、三角带、螺丝、胶粒等）以及完成项目内容所需的一切费用等。


供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
二、供应商资格

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.报名的空调维修保养单位必须是广东省智慧云平台上，在有效期内符合标准的空调维修保养定点协议供应商。

3.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

4.营业执照经营范围：本项目相关的内容。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。

5.在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

6.本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

三、服务内容及技术要求

（一）空调设备数量：空调总数601台。其中1匹41台、大1匹21台、1.5匹108台、2匹198台、3匹176台、5匹57台。
（二）维修保养服务要求：
1、接报后须3小时内到达现场，进行空调的维修保障工作。故障维修工作须24小时内完成，如24小时内未能处理的，应反馈采购人收悉，并提供应急预案；

2、维保人员应树立为医院，病人服务的思想，对病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与使用部门负责人充分沟通，征得同意才可以实施，遇到暂时不能修复任务，维保人员要向系统使用部门负责人和病人解释原因、大概修复时间，征得使用部门和病人谅解，并尽快修复；
3、维修保养后保证空调系统设备安全运转使用，达到正常的制冷、洁净效果；
4、每次清洗维修保养后，需请采购人的使用部门负责人当场验证完好正常后，签字确认为准；
5、有义务指导净化系统的使用者，正确使用各种空调净化系统，保证用户能够正常使用和维护设备；
6、在不影响采购人正常工作的情况下进行维护保养工作(如利用用餐时间或晚上休息时间等等)，应做到文明施工，做好安全防护措施，并为实际操作人员购买相应的保险；
7、要做好维修、保养完工后的现场清理工作；
8、在维护施工期间，应严格遵守设备维护的安全操作规则，若由于服务方人员操作、维护不当而发生事故，维保方须承担全部责任。 
9、维保人员需爱护院方的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿；
10、维护保养中因服务方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由服务方承担；
11、应按照采购人要求对设备进行维护，对安全事故及重大故障，必须按照重大故障上报机制执行，要把整改方案并以书面及最新处理情况即时反馈给采购人负责人，禁止隐瞒的行为。若因供应商原因未能及时维修，导致设备损坏的，由供应商承担维修或更换责任；
12、对重要维修保养服务，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对维修人员有直接指挥权；
13、供应商在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量；
14、供应商不能推诿保养范围的设备设施维修工作；
15、服务方应文明施工，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由服务方负责，需方不负任何责任；
16、供应商所有维保人员必须配合采购人做好安全管理工作，严格遵守施工、消防、控烟等相关管理制度。定期做好人员安全培训工作，不得在院内吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反采购人安全管理的行为，一经发现采购人有权对违规行为进行扣罚，造成安全事故需赔偿损失并交执法部门处理；
17、维保服务实行人员责任制度，层层把控，避免漏缺情况;
18、供应商提供包工、包配件的维修保养方式。维修保养费用包括更换配件的零件费用及所有其他费用（包括但不限于税费、保养费、高空作业费、清洗费、空调拆装费、检漏费及维修人工费用等）； 

19、确保空调系统设备处于良好状态；
20、保证室内对温度、湿度、洁净度、空气新鲜度等的要求，满足使用场所供冷的需求；
21、通过经常性的维护检修，保证空调设备稳定、可靠、节能地运行，延长设备使用的时间，发挥其最大效能；
22、迅速准确排除空调设备的故障，尽力减少故障所造成的损失;
23、合理使用空调设备，降低能耗；
24、经常保持设备和环境整洁；
25、对空调重大事故进行抢救；
26、完成采购人提出的空调设备维护任务及具体要求；
27、保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关掉某些功能，要得到采购人确认，方可操作；
28、禁止在未取得采购人确认下擅自更改设备原有的电气、管道等设计回路；
29、维修使用材料必须更换质量可靠的原装配件，或提供质量、参数不低于原装配件的；
30、设备应有良好的保护接地，接地电阻不大于10Ω。

四、其他要求
1、维保人员必须提供良好的服务，积极及时解决采购人问题；
2、供应商提供维护服务具体时间需征得采购人的同意，避免影响采购人正常运作；
3、在日常维护保养、抢修所需要更换或消耗的每个零配件由供应商提供；

4、维修材料清单，必须有采购方管理人员和科室负责人签名确认，按季度编制材料清单汇总表提交采购人。

六、责任及风险处理
1、供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在维修过程中不慎损坏设施的，供应商应负责相应的责任；
2、遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除；
3、当遇上空调在使用过程中产生的自燃现象，经检测属于供应商服务质量造成的，供应商承担空调机组部份的维修赔偿和所产生其它财产损失赔偿，检测不属于供应商服务质量的，供应商责任免除。
七、双方的责任
1、供应商按照采购人认可的以上条款对空调设备进行维修保养；
2、供应商应加强维修保养人员安全生产教育，维修保养人员应遵守采购人各项相关制度，做好安全防护工作，维修保养人员在采购人工作时所发生的意外伤亡事故，均由供应商承担责任，采购人不需要承担任何责任；
3、供应商维修保养人员必须严格遵守工作现场病人私隐、通信安全、医疗保密和技术安全规范。做好文明施工，安全施工及安全防火工作，施工完毕及时清理现场；
4、供应商根据采购人的服务要求，提供空调设备维修保养的工作制度、工作流程、工作人员职责和安全生产教育材料，并做好维修人员上岗前培训;
5、除定期作业外，采购人不定期地电话询问或来人巡视；
6、供应商在工作中违反安全生产操作规程，造成严重后果，采购人有权解除维护合同，并由供应商赔偿相应的损失。
八、合同终止
1、出现下列情形之一的，本项目合同终止：
1.1、在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任；
1.2、经双方协商一致解除项目合同的。
2、其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。
九、评选标准
	评审部分
	分   值

	资格性文件
	10分

	商务部分
	20分

	技术部分和服务方案
	30分

	价格部分
	40分


 11 / 12

