佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

项目名称：医用气体供应服务采购项目

一、项目概况

为我院提供医用气体的供应服务。

1.服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）。

2.服务时间:签订合同时间内三年。

3.服务项目内容：

| 项目名称 | 采购数量（家） | 服务时间（年） | 项目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用气体供应服务采购项目 | 1 | 3 | 360000.00 |
| 备注： 1.该项目预算价为最高限价； 2.报价中含完成项目内容所需的一切费用等。 |  |  |  |

供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

二、供应商资格（供应商可以根据自身供应情况提供相应的资格证明资料）

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，提供营业执照。

2.医用瓶氧供应商如为生产厂家，则须持有食品药品监督管理局颁发的《药品生产企业许可证》，证书中应注明生产范围，以及持有GMP认证证书。

3.医用瓶氧供应商如为代销企业，应提供有效的《药品经营许可证》GSP，生产企业有效的授权书或代理证明、生产企业的药品生产许可证及其GMP认证证书。

4.供应商必须持有国家或省市道路运输管理局颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》；若供应商属于委托营运的，应提供委托方与受托方的合作协议，以及受托方在道路运输经营的资质及证明文件。

5.供应商必须具有国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》。

6.供应商必须具有有效的《广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证》。

三、服务内容

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 预计3年采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧（99.5%） | 200kg杜瓦罐装 |  |
| 2 | 医用氧（99.5%） | 40L钢瓶 |  |
| 3 | 医用氧（99.5%） | 10L钢瓶 |  |
| 4 | 医用氧（99.5%） | 4L钢瓶 |  |
| 5 | 医用氧（99.5%） | 2L钢瓶 |  |
| 6 | 纯氩（99.99%） | 40L钢瓶 |  |

备注：

1.供应商报价方案中的价格须包含运输费、税费及完成此项目所需要的管道、杜瓦罐、钢瓶等设备设施及其维修保养、检测服务等内容所需的一切费用等。请注明是否收取租瓶费用等额外费用，如有请写明具体费用。

2.供应商可以根据自身供应情况对表格中的其中一项或全部报价。

3.供应商提供的报价资料须加盖公司公章。

四、产品质量

1.医用氧质量符合《中华人民共和国药典》2015年版要求，医用瓶装氧≥99.5%。

2.供应商应向采购人提供所供应的气体的产品检验合格证书，如采购人不定期化验供应商所供产品不符合化验单标准，采购人有权要求供应商更换达到原始的化验单标准的相应气体或终止协议，对所提供不合格产品，采购人拒绝支付一切费用。

3.供应商所提供的货物必须为符合国家及该产品的出厂标准，严禁提供假冒伪劣产品，严禁用工业氧冒充医用氧，且在中华人民共和国范围内合法销售。

4.所有产品外观清洁、包装完整、字体清晰、明确，设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的直接损失和由此产生的费用均由供应商承担。

五、服务需求

1.应急措施需求：

（1）提供24小时电话值班服务；

（2）当发生紧急用气时，4小时内供应瓶装气体；

（3）瓶装气体的送货运输供应：根据采购人实际使用需要，提供不定时、不定次数的送货。

2.售后服务：

（1）保证所供气体产品在纯度、质量、含量方面均符合国家标准及政府部门的相关规定要求；

（2）采购人一般应提前至少一个工作日向供应商确认需货日期和数量，供应商将按采购人的逐笔订单供货，供应商正常订单接收时间(周一至周五每天8:00至16:00，周六每天8:00-11:00)，供应商应接到采购人订单确认电话后，于24小时内送达指定地点，紧急情况下，应4小时内送达。

（3）供应商应按采购人需要，保障24小时送货上门，每批产品自交货之日起2日内非采购人原因出现的质量问题，供应商应在收到采购人通知后3小时内给予免费更换。售后服务设专人、专线追踪落实。气体质量出现问题应立即响应并启动应急处置预案，未做及时处理及补救措施的，供应商负全责。

3.运输要求：

（1）车辆均须具备所有需要的证照；

（2）每台车配备具资质的司机；

（3）安全至上：严禁超载及超时工作；

（4）承担货物运输及安装调试运行过程中的安全事故责任；

（5）货物在现场的保管有供应商负责，直至项目实施、验收完毕。

4.供应商必须保证瓶装气体的稳定供应，并按时送达采购人的指定地点。

5.在交货方式上，在日常上班工作日内，按照采购人提供的数量准时将货送达。特殊情况供货时间将根据采购人要求另行商定，保证按照采购人要求准时送达。

6.按照税务规定，提供正式税务发票，每次送货提供送货单、每批次的检验合格证。

7.技术支持：

（1）供应商的生产设备、提供的货物及货物管理等必须符合国家及该产品的标准，获得相关证书；供应商提供的气瓶质量必须符合国家《气瓶安全监察规程》等规定。供应商提供的杜瓦罐、氧气钢瓶及附件（安全阀、压力表等）应符合国家安全质量要求，并具备有效的检测合格证。

（2）供应商根据采购人需要，投入装气体的钢瓶（设备为供应商所有，供应商负责维护及保养，采购人负责对供应商所投的设备进行保管）；

（3）杜瓦罐、气瓶维护保养和检测：供应商提供所有使用气瓶应符合国家安全质量要求，中标人负责对杜瓦罐、气瓶、气瓶附件（安全阀、压力表等）及库房内所有的安全阀、压力表等进行维护保养，定期检验，并承担相关费用；附上检测合格证明。同时，杜瓦罐、气瓶附件（安全阀、压力表等）的校验和维护，还应符合国家、省、市计量部门的有关规定。

（4）供应商为采购人提供整体最佳用气方案，售后每季一次维护保养及维修，每年一次系统的操作规程及安全知识培训，每年一次指导采购人进行液态氧储罐泄露事故及氧气瓶事故应急处置演练，相关应用技术支持；

8.要求供应商负责气体的运输及装卸，有独立的运输团队，方便灵活调配。

9.为维护气体之使用纯度，采购人须保证每次交回供应商的气瓶留有少量余压(不少于0.05MPa)，否则供应商有权收取采购人之气瓶抽真空处理费。

10.容器的租用：

（1）采购人租用的容器应安全存放及使用，不得将供应商的容器送往供应商之外的任何厂家充装任何货物，不得将油料、油脂、脏物等涂在容器的任何部位，否则由此引发的安全事故由采购人负责；

（2）合同终止时，采购人须将所有使用供应商之容器无缺、无损的交还供应商，供应商将依据确认的容器数量进行清点、核算。

11.供应商可以充装采购人自有钢瓶，但采购人自有钢瓶必须符合国家相关法律法规以及供应商安全标准才可以由供应商充装。

12.采购人根据国家相关规定配备合格的操作人员。

13.验收要求：

（1）在产品交付时，由采购人根据本项目的产品交付要求和供应商的承诺进行验收，验收内容包括：生产企业、生产日期、批号、有效期及质检报告书等。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收；

（2）因产品质量问题发生争议时，由当地质量技术监督部门鉴定。产品质量技术符合标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由供应商承担；

（3）对检验不合格的产品，采购人有权拒收。在此情况下，供应商必须在此后的12小时内更换符合要求的产品，并且承担由此产生的一切费用。

六、责任及风险处理

1.供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在防疫过程中不慎损坏设施的，供应商应负责相应的责任；

2.遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除；

七、费用结算

按月结算，每月的最后一日为结算日，采购人自收到发票后60个工作日内付款。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。

八、违约责任

1.供应商提供的服务不符合采购文件、报价文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金；

2.供应商未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担；

3.供应商未按时完成保养工作，使采购人的工作被迫中止并造成损失的，以保养费总额的万分之五向采购人支付违约金。但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%；

4.采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向供应商偿付合同总的1%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的1‰向供应商偿付违约金；

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、合同终止

1.出现下列情形之一的，本项目合同终止：

（1）在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任；

（2）经双方协商一致解除项目合同的。

2.其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

十、评选标准

| 评审部分 | 分 值 |
| --- | --- |
| 资格性文件 | 10分 |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分和服务方案 | 30分 |
| 价格部分 | 40分 |