佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

项目名称：购置洗涤脱水机项目

一、项目概况

根据我院的需求，对我院洗衣组购置洗涤脱水机项目。

1.服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）。

2.服务时间:合同签订后一周内到货。

3.项目内容：

| 项目名称 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 购置洗涤脱水机项目 | 1台 | 13.5万元 |

备注：

1.以上报价包含税金及一切安装、运输等费用。

2.供应商的报价应是总价。

3.供应商的报价不得高于最高限价，超过预算价的报价为无效报价。

4.供应商负责派技术人员上门免费安装、培训。

5.产品质量保修一年或以上。

二、供应商资格

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围。

3.在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

4.本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

三、设备参数要求

| 参数名称 | 参数数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 转笼 | 304不锈钢 |  |
| 电机 | 11kw及以上 |  |
| 额定容量 | 100-120kg |  |
| 电压 | 380v |  |
| 变频器 | 11kw及以上 |  |
| 整机重量 | 2800kg及以上 |  |

四、其他要求

1.采用 SUS304 不锈钢面板和内筒；

2.悬浮式安装结构；

3.有自动洗涤剂冲散容器；

4.全电脑控制，变频调速；

5.具有故障和功能自检系统；

6.操作使用简单。

五、费用结算

1.服务费用通过银行转账方式一次性结算；

2.验收合格后，采购人自收到正式发票后120个工作日内付款。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。

六、违约责任

合同服务期内，供应商出现以下问题，采购人有权终止合同，并要求供应商负责所有经济及法律责任，赔偿采购人的损失：

- 1.供应商无正当理由或因工作失误、失职未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同。

- 2.供应商违反本项目招标文件服务要求，未取得法律、行政法规规定的有效证明文件便与采购人签订本合同的，或采购人发现供应商提供虚假材料谋取中标的，发现后有权解除本合同，并追究违约责任。

七、评选标准

| 评审部分 | 分 值 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分 | 20分 |
| 售后服务 | 30分 |
| 价格部分 | 30分 |