佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

项目名称：计算机体层摄影（CT）成像系统采购项目

一、项目概况

根据我院业务发展的需要，我院拟采购计算机体层摄影（CT)成像系统一套，现对本项目进行公开市场调研，欢迎符合资格条件的厂商或供应商报名参与。

二、项目采购内容

| 设备名称 | 数量 | 型号规格 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机体层摄影（CT）成像系统 | 1套 |  |  |

- 项目实施地点：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

- 项目要求

- 1、满足64排及以上螺旋CT机1台（含全套原厂配件）

- 2、探测器排数≥64排

- 3、具备动态摇篮床全脑灌注功能

- 4、具备冠脉CTA扫描功能

- 5、支持DICOM3.0接口及PACS系统对接

6、支持数据采集系统

7、支持临床应用软件

8、含高级影像后处理工作站

- 9、支持微辐射平台

- 10、支持金属伪影去除平台

- 11、辐射安全 低剂量模式具备70kV低剂量扫描模式

- 12、包含但不限于检查室改造 控制台集成化设计、医用级照明及通风系统、防辐射警示标识（符合国标）、达到《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国放射性污染防治法》要求

- 13、免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作

- 14、提供售后保养维修。