佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：市场化购电项目
项目概况：
  1.项目背景：根据《广东省能源局国家能源局南方监管局关于2025年电力市场交易有关事项的通知》(粤能电力函〔2024〕50号)和《广东电力市场中长期电能量交易实施细则》（2025年修订）有关要求，鼓励医疗机构通过市场化手段优化电力采购，以降低用电成本，提升能源利用效率。我院拟开展市场化购电服务项目，欢迎具有相关资质的公司报名。

2.服务地点：佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号
3.项目内容、服务期限：

	序号
	项目名称
	数量
	服务期
	报价范围

	1
	市场化购电项目
	1项
	两年（以合同实际签订生效时间为准）
	1.固定价格（电量占比90%）：上限为0.4元/千瓦时，下限为0.372元/千瓦时，超出区间报价为无效报价。

2.联动价格（电量占比10%）:采用月度中长期交易综合价。

	备注：1、保留小数点后3位。

    2、报价包括市场化代理购电以及其他相关服务等全部工作内容、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。



   4.用户信息：

用电主体：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

用电等级：10kV（两主一备供电）
年用电量：约250万kWh（未来一年估算数据）
负荷特性：连续性负荷
    5.购电范围：  

标的电量：2025-2026年，总电量约250万kWh（按实际用量结算）。  

电压等级：10kV，两主一备供电，需匹配医院现有配电系统；

电能质量：符合《电能质量供电电压偏差》（GB/T 12325-2008），电压偏差≤±7%。

二、服务需求
    1.供应商资格

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪行为。

4.本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

6.须是已通过广东电力交易中心注册且具备交易资格的售电公司，提供证明文件及有效的售电牌照编码。

2.服务要求
（1）供应商需根据采购人申报的月度电量，及时准确的完成月度电量申购工作（负责每月交易电量申报、交易、结算工作），确保采购人日常电量申购业务顺利完成。

（2）负责电力交易平台市场注册及后期电力交易相关的全周期电力交易服务。

（3）负责电量电费分析、电力技术咨询、电力技术服务，重点包括与电网企业的沟通，发行电费准确性、合理性分析，相应发票获取及用电手续办理等业务，每月提供交易电量结算清单，明确交易电量和电价，并如实向采购人提供真实准确的交易相关信息和资料。

（4）提供的购电服务应不改变采购人原有的用电习惯，供电模式和供电质量保障不变，所有交易流程全权委托中标供应商进行，具体工作内容及范围以采购人委托为准。
（5）供应商需承诺并及时响应采购人的业务咨询与应急需求，确保电力交易过程中遇到的相关问题及时得到解决。

（6）供应商需要在保障配电设备正常、安全运行的基础上，安排自身能效工程师对采购人配电房的运行数据提出数据分析，对能效使用情况进行评价，并提出改进建议。

（7）供应商需要为采购人提供配电设备应急抢修服务，包括服务范围内的各种设备故障、意外停电、紧急事件等；当机房需要专业技术团队提供远程辅导或现场支援时，供应商需以确保故障的迅速处理或快速复电为实现目标提供快速高效的专业技术服务。

（8）供应商需要为采购人提供应急保障供电服务，当采购人遇到突发停电时，需提供合适的应急发电车接入到采购人的应急供电接口进行保障供电。

★(9)总用电量偏差考核：供应商承担±100%。

★(10)近三年内没有与采购人发生过合同纠纷（导致终止合同或无法执行的情形等）。（供应商承诺，格式自定）
3.其他要求

（1）配备持有《电力交易员资格证》的专业人员（需提供在投标单位的任职证明材料及资格证扫描件加盖公章）；

（2）提供成熟的服务管理方案（含人员配置、售后处理流程及应急响应机制）。

（3）为提供高效的服务，供应商的响应文件需提供以下方案，并按实编制：

1）实施方案：包含不限于：①项目重点难点分析及应对措施，需结合医院用电高峰时段多、对电力稳定性要求极高等特点阐述；②项目服务目标，明确保障医院全年无重大停电事故等具体指标；③项目管理机构配置，说明针对医院项目设置的专项管理团队及职责分工；④项目服务措施及交易方案说明，突出对医院不同科室用电需求的差异化服务；⑤对用户的响应以及与用户的沟通和联系，建立 24 小时响应机制及定期沟通制度。

2）保障方案：包含但不限于：①项目质量控制制度，确保电力供应质量符合医院医疗设备使用标准；②安全事故应对措施，针对医院可能出现的电力事故制定详细应急流程；③电力供应保障，保障医院在特殊情况下的备用电源供应；④电力安全保障，加强对医院重点区域用电安全防护；⑤项目服务情况实时跟进计划，通过信息化手段实时反馈服务进展。

三、验收要求

    按国家有关规定以及采购文件的服务要求、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收

四、结算方式

1、结算方式：依据《广东电力现货市场结算实施细则》和《广东电力市场中长期电能量交易实施细则》及其他相关规则进行结算。电能量结算模式：固定价格模式占比(90%)+联动价格模式占比（10%）。电能计量：按实际用电量结算。
2、实际结算电量以电力计量装置采集并推送至广东电力交易中心发布的实际用电量为准。

3、电费结算

关于电费结算，供电企业（中标人）需按照广东省电力交易中心的相关要求落实，结算期限与采购人、供电企业（中标人）双方在广东电力交易系统签订的电子合同期限一致。

（1）供电企业（中标人）通过交易系统获得月度的实际用电量后，需及时通知采购人人员进行核对。

（2）供电企业（中标人）需要将每个月的实际用电量、联动价格、结算明细等相关信息发送给采购人。
广东电力交易中心根据采购人与供电企业（中标人）在广东电力交易系统上签订的网上零售合同进行电量交易与结算，系统每月自动出结算单至供电局，由供电局根据结算单收取相关电费，采购人与供电企业（中标人）之间没有资金往来。

采购人每月的电费单缴纳不变，依旧按原来的向中国南方电网广东电网公司大良供电局电费缴纳方式完成电费的缴纳。

★五、违约责任

1.因中标人原因违约，导致采购人无法按照合同内容约定的电价购电用电或无电可用，导致采购人需返回电网代理企业购电时，中标人应向采购人支付因中标人违约而造成的经济损失。

2.违约金的计算标准：违约金=合同期内未履约实际电量*度电单价*200%。 其中，度电单价为当月采购人所在地区供电局的供应电价。

★六、报价要求

本项目要求以“固定价格模式占比(90%)”中的固定单价报价，在履约期内不予变动。

单价限价不得超过400元/兆瓦时，（1兆瓦时等于1000千瓦时，100元/兆瓦时等于0.1元/千瓦时），如超过单价限价视为投标无效。

七、评审方法及标准
	项目
	项目评分内容
	分值

	商务部分（20分）
	公司综合实力、人员实力、履约能力、近三年相关业绩情况等
	20

	技术部分（35分）
	服务响应、施工方案可行性、科学性、合理性等
	35

	服务方案（15分）
	公司提供售后服务的内容 (包括质保期、补充承诺等)、质量、安全措施、增值服务等
	15

	价格部分（30分）
	价格部分
	30

	合计
	100


 4 / 6

