附件3：工程量清单

	序号
	施工项目内容
	单价（元）
	工程量
	小计（元）
	备注

	1
	打凿天面水泥砂浆层并吊运
	
	196m²
	
	

	2
	楼板裂缝修补
	
	72m
	
	

	3
	水泥砂浆找平层施工
	
	196m²
	
	

	4
	屋面整体非固化橡胶沥青防水涂料（≥1.5mm）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
	
	217m²
	
	两道防水设防，含女儿墙上翻

	5
	细石混凝土保护层
	
	196m²
	
	

	6
	合计
	
	
	
	


注：以上工程量暂估，结算按双方实测工程量为准。
