   佛山市顺德区第四人民医院

    （佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：医院计量器具检定服务
一、项目概况

         根据国家有关法律法规要求，我院现拟对非强检医疗设备的计量器具周期检定或校准委托服务进行公开采购。
1、服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

2、服务项目内容：

	项目名称
	服务期限
	项目预算（元）

	医院计量器具检定
	 1年
	50000.00


供应商在参与前对此应有足够的风险认识，一经参与，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
二、供应商资格

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围；

3、合法设立：由县级以上市场监管部门依法设置或授权。

4、计量标准：有经考核合格的计量标准，确保量值能溯源至国家基准。
5、本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
三、服务内容及技术要求
1.全院非强检医用设备计量检定及校准，设备清单参看
2.对于检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器，医院通过维修后再委托服务方重新检测，服务方不重复收费。
3.在服务期内，对于检测清单外的项目和台件数，按照报价情况而定。
4.在接到检定计划通知后 4 个工作日内组织相关人员到现场进行检定、校准服务。
5.所开展的检定、校准项目必须在其计量授权范围内，具有相应的资质，由专业人员开展该项工作，严格依据国家计量检定规程/校准规范进行。
6.对于不能在现场检定/校准的计量器具，须现场告知我院专职人员办理送检手续，由检测单位带回检测地检定/校准；带回检定/校准的仪器由送检之日起，3 个工作日完成检定/校准，完检后安排人员把计量器具送回我院。
7.如我院的计量器具属检测单位未开展的检测项目，可经双方协议，由检测单位代送至上一级检测机构进行检定/校准，完检时间以该检测机构看具体情况回复为准，其检测费用按该检测机构的定价收取。
8.在完成检定/校准后，7 个工作日内出具电子版检定或校准证书，文件需按照我院要求进行命名。
9.上门检定/校准的间隔时间为 1 月一次。
10. 供应商检测过程中，必须保证检测操作按照操作规程，如因供应商人员操作原因造成院方设备损坏或故障的，供应商承担所有责任，赔偿院方对应全部损失。
四、责任及风险处理
1、供应商在合同期内不得损坏采购人的任何公共设施，如果在安装使用过程中不慎损坏设施的，服务商应负责相应的责任；

2、遇上不可抵抗的自然灾害时，合同责任免除；

五、费用结算
1、服务周期内，供应商按院方要求，汇总实际检测项目及数量报院方确认。检测服务费按实际完成量以及双方议定的项目收费标准进行结算，甲方自收到发票60个工作日内支付合同金额100%款项。收款方、出具发票方、合同供应商均必须与供应商名称一致。
六、合同终止
1、出现下列情形之一的，本项目合同终止：

1.1、在合同服务期内，因不可抗力的情形导致合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任；

1.2、经双方协商一致解除项目合同的。

2、其他事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

评选标准

	序号
	评分内容
	分值

	1
	计量检测资质
公司证照齐全、合法有效。
	一票否决

	2
	公司 2022 年至今同类项目的业绩经验对比。 （医疗单位业绩每个 2 分，其他单位业绩每个 1 分，最高得 10 分）
	10

	3
	计量检测服务能力，方案的合理性。
	40

	4
	计量检测服务响应时间、便利性和检定（校准）报告时效性。
	20

	5
	价格部分
	30

	
	总分
	100 分


附件 3。

