佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：关于购置体重管理工具及开展患者家属护理宣教活动项目
一、项目概况
（一）服务对象：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

（二）报价要求：供应商报价应涵盖要求之一切费用，包含但不限于货物及零配件、油印费、设计排版费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、材料费、保修费、雇员费、各项税费。
（三）采购内容：
	项目
	内容
	数量
	预算金额

	采购包1
	体脂秤
	200个
	20000元

	
	体围测量皮脂尺
	7000套
	60000元

	采购包2
	健康登记本
	7000本
	50000元

	采购包3
	开展现场患者家属护理宣教系列活动
	10场
	50000元


（四）其他事项：本项目各采购包接受供应商兼投兼中；每个采购包择优评选1家供应商。

二、供应商资格

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并符合项目相关经营许可范围；

（三）具有按采购方要求时间内按需供货的能力，并已充分考虑备料、生产、物流等所有时间风险。保证能及时对拟购项目提供供货、售后等服务。
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站查询结果为准）；

（五）本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

三、采购具体要求

（一）采购包1：
1.采购体脂秤200个，项目预算不高于20000元。具体要求如下：
（1）体脂秤的尺寸：长宽约250-270mm，高度不超过30mm。
（2）体脂秤应具备人体成分分析功能，可监测不少于25项身体数据（包括身体年龄、脂肪含量、肌肉含量、水分含量、BMI指数等），采用BIA生物电阻抗测量技术，配备品牌自主研发的APP或小程序管理系统，支持蓝牙连接及数据同步功能。
（3）体脂秤电源类型是长续航充电款（电池容量应等于或高于200mAh），自带Type-C环保快充和配套充电线，同时具备自动智能感应室内温度和低电压提示功能。

（4）体脂秤采用LED屏幕显示数值；承重玻璃应为高强度钢化玻璃，厚度应等于或高于4mm，防滑耐磨，承重能力强；底部采用防滑硅胶垫，放置稳固不打滑。

（5）高精度传感器称重精准到0.05kg，4片电极片分布在四角，称重范围在0-360斤之间且一键自由切换公斤与斤。

（6）体脂秤的表面须根据采购人要求，印刷彩色LOGO和宣传字体。

（7）产品保修期不少于1年，自产品验收合格之日起计算。

（8）为保障产品质量，供应商应在提交给采购人的方案中，明确所供体脂秤的品牌名称、型号、技术参数、性能指标及质量标准等详细信息，确保产品满足本项目采购需求。
（9）供应商可在递交纸质响应文件的同时，自愿提供拟供体脂秤样品供采购人参考。评审结束后，采购人将通知供应商内自行取回样品。

2.采购体围测量皮脂尺7000套，项目预算不高于60000元。具体要求如下：
（1）产品材质采用ABS+PVC材料，刻度清晰，尺寸约长17-19cm、宽14-16cm，单个重量约20-25克，颜色选择不少于3种，并配送使用说明书和腰围尺。

（2）每套体围皮脂必须有独立纸盒包装。

（3）体围皮脂尺表面须按采购人要求，印刷彩色LOGO和宣传文字。

（4）交付期限：自合同签订之日起15日内，将货物送达采购人指定的各个送货地点。

（5）款式可参考下图：
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（二）采购包2：

1.采购健康登记本7000本，项目预算不高于50000元。具体要求如下：

（1）本项目最终通过广东政府采购智慧云平台印刷服务定点集市实施采购，供应商须为广东政府采购智慧云平台印刷服务定点供应商。

（2）供应商须按照采购人要求，依据采购人提供的资料完成排版工作，以采购人最终确认的样稿作为制作依据，并严格按照采购人提供的 LOGO、字体及版式开展印制。
（3）健康登记本的外壳采用PU皮革材质，封面标识采用压印或烫金工艺印制，内页内容采用黑白文字印刷。

（4）内页用80克本白纸；每本约60张纸（其中定制页约20页、健康登记本填写页约40页），尺寸约17.5CM*26CM，装订方式：车线精装装订。
（5）供应商应保证服务项目免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权起诉。
（三）采购包3：

1.协助采购人在顺德区10个镇街，开展10场患者家属护理宣教系列活动。每场活动预算不高于5000元，项目总预算不高于50000元。具体要求如下：

（1）供应商需按采购人确定的场地条件进行标准化布置，设置六大专属功能区域，分别为专属宣教区、主题宣传展板区、视频播放宣传区、工具实操体验区、一对一专属咨询台、科普资料发放区等。

（2）负责现场布置和物料安排：

①现场搭建长6-8米、高2.5米的背景板，具体尺寸根据实际场地条件确定。

②每个功能区域配置：2个3×3米帐篷、4张1.5米桌子及配套桌布、8张椅子、1台电风扇，以及各区域展示内容的展板。

③根据各个镇街的场地位置和特色，每场活动制作横幅不小于4条，每条长度4-8米之间（其中约2条需在活动现场安装）；60×90cm背胶海报50张；各功能区域门楣2块，每块长度3-6米；展板架3-4套，尺寸约80×180cm；地面指引标识4张，尺寸直径100-120cm的圆形。横幅、海报等物料需在活动前3日内提交设计稿，经采购人确认后制作并安装。

④视频播放宣传区须配置不小于100寸高清显示器及音响设备，并提前调试确保正常使用。

⑤供应商须在活动开始前60分钟将当天活动现场的背景板、帐篷、桌椅等物料送到现场并搭建完毕。需用电区域应接好电源并留有排插，做好电线保护和用电安全管理。

（3）负责现场物料拆除、垃圾清理及工作调配：
供应商负责现场物料安装拆除、垃圾清理等工作。现场工作安排和指挥应在合同约定的服务范围内服从采购人调配。

（4）如因供应商安装不当导致帐篷、展架、门楣、用电设备等物料发生安全事故，造成第三方人员人身损害的，供应商应依法承担相应的赔偿责任。

（5）供应商应保证服务项目免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权起诉。

四、其他
本项目提供现场咨询，如供应商个人原因未能参与，视认为了解并接受相关风险。采购人不再另行电话通知，请供应商按时参加。

现场咨询时间：2026年10月 20日15:00-17:00，其它时间概不接待。

地点：佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号（佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院））总务科。

现场咨询联系电话：0757-22321380，联系人：陈小姐。
五、验收要求

（一）供应商将货物送到采购人指定地点，货物抵达后，采购人与供应商代表应共同在场，对货物的品种、规格、型号和数量进行清点与初步检验。

（二）经初步检验，若发现货物存在数量短缺、规格不符或外观质量存在明显瑕疵（如破损、锈蚀、变形等）的情形，采购人有权拒绝接收该部分不合格货物。供应商应在采购人要求的时间内，免费负责更换或补足，并承担由此产生的一切费用。

六、送货要求

（一）送货方式：供应商根据采购人书面订单或其他方式通知数量后，按清单按时派送到采购人指定地点。具体送货时间经双方协商确定。如因特殊情况需变更数量，须经双方同意后执行。

（二）本次采购货物供应商应保持货物完整性，派发期间轻拿轻放。由于供应商存放问题导致货物毁坏由供应商自行承担相关责任。
（三）在签收之前，货物的所有权和风险均属供应商，货物发生遗失、损坏由供应商负责。

七、费用结算
（一）我院验收合格且收到正规发票后60日内付款。收款方、出具发票方、合同签订方均必须与供应商名称一致。

（二）如采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

八、违约责任

（一）由于供应商提供的商品出现质量安全问题致人员中毒、伤亡的，采购人有权终止合同，并要求供应商负责所有经济及法律责任，赔偿采购人的损失。

（二）采购人应按时付款。由于采购人原因不能按时付款的，逾期每天应向供应商支付合同金额的0.3%违约金，累计不超合同金额的10%。

（三）供应商应按时交货或提供服务。供应商在非不可抗力情况下，不能按时交货或提供服务且采购人不能接受新供货期或服务期的，逾期每天应向采购人支付合同金额0.3%的违约金，累计不超合同金额的10%；逾期5天或以上的，采购人有权单方面、无条件解除合同，并由供应商承担一切经济责任及法律责任。

九、评选标准

	评审部分
	项目评分内容
	分   值

	商务部分
	近三年相关业绩情况（每提供一份业绩得2分，最高得10分。）注：业绩必须是供应商名义完成的项目，须提供合同关键页或发票复印件，内容应清晰可见，不提供不得分。
	10

	技术部分
	如：产品配置方案，质量保障、采购需求响应程度等
	30

	服务方案
	如：项目人员配置与对接机制、配送时效、售后响应与保障措施等
	20

	价格部分
	以满足采购文件要求且报价最低的有效供应商价格为基准价，得分=基准价/报价×分值
	40

	合计
	100




